## Básicas
ETIQUETAS BASICAS
TEMATICA | TIPO RED | Parámetro | Etiqueta | Unidad | Interp | Método | Periodo | Publicar | Portal DD | Descripción
Meteorología | Convencionales | BRILLO SOLAR | BSHG_CON | horas/sol |  | Registrador | Horario | SI |  | Brillo solar de entre las 5:00 y las 18:00
Hidrología | Convencionales | CAUDAL | CAUDAL_H | m3/s |  | Rating Model Derived | Horario |  |  | Caudal horario
Meteorología | Convencionales | DIR VIENTO | DVAG_CON | deg |  | Registrador | Horario | 1 hora |  | Dirección del viento de las 24 horas
Meteorología | Convencionales | DIR VIENTO | DVMXAG_CON | deg |  | Registrador | Diario |  |  | Dirección del viento máxima
Meteorología | Automáticas | DIR VIENTO | DV_AUT_10 | deg |  | Sensor | 10 minutos |  |  | Dirección del viento cada 10 minutos
Meteorología | Automáticas | DIR VIENTO | DV_AUT_2 | deg |  | Sensor | 2 minutos |  |  | Dirección del viento cada 2 minutos
Meteorología | Automáticas | DIR VIENTO | DVMX_AUT_60 | deg |  | Sensor | Horario |  |  | Dirección del viento de máxima velocidad en la hora
Meteorología | Convencionales | ESTADO SUELO | ES_CON | código |  | Observación | Horario | Si |  | Estado del suelo horario (código de 0 a 4)
Meteorología | Convencionales | EVAPORACION | EVTE_CON | mm |  | Observación | Horario | Si |  | Evaporación total diaria
Meteorología | Automáticas | EVAPORACION | EV_AUT_60 | mm |  | Sensor | Horario |  |  | Evaporación total horaria
Meteorología | Convencionales | FEN ATMOS | FA_CON | código |  | Observación | Diario | Si |  | Fenómeno Atmosférico de las 700, 1300 y 1800
Meteorología | Convencionales | HUM RELATIVA | HRHG_CON | % |  | Registrador | horaria / 3 xd | Si |  | Humedad relativa de las 24 horas (gráfica)
Meteorología | Convencionales | HUM RELATIVA | HRMN_CON | % |  |  | Diario |  |  | Humedad relativa mínima diaria
Meteorología | Convencionales | HUM RELATIVA | HRMX_CON | % |  |  | Diario |  |  | Humedad relativa máxima extrema diaria
Meteorología | Automáticas | HUM RELATIVA | HRA10_AUT_60 | % |  | Sensor | Horario |  |  | Humedad relativa del aire a 10 cm horaria
Meteorología | Automáticas | HUM SUELO | HRSP1_AUT_60 | % |  | Sensor | Horario |  |  | Humedad del suelo a prof > 1m
Meteorología | Automáticas | HUM SUELO | HRA2_AUT_60 | % |  | Sensor | Horario |  |  | Humedad relativa del aire a 2 metros horaria
Meteorología | Automáticas | HUM SUELO | HRS20_AUT_60 | % |  | Sensor | Horario |  |  | Humedad relativa del suelo a 20 cm horaria
Meteorología | Automáticas | HUM SUELO | HRS30_AUT_60 | % |  | Sensor | Horario |  |  | Humedad relativa del suelo a 30 cm horaria
Meteorología | Automáticas | HUM SUELO | HRS50_AUT_60 | % |  | Sensor | Horario |  |  | Humedad relativa del suelo a 50 cm horaria
Hidrología | Convencionales | Muestras diarias de sedimentos | PB1/4_CON | mGramos |  | Observacion | Diario | Si |  | Peso bruto (Tara + Sedimento) a 1/4
Hidrología | Convencionales | Muestras diarias de sedimentos | TARA1/4_CON | mGramos |  | Observacion | Diario | Si |  | Peso del crisol a 1/4
Hidrología | Convencionales | Muestras diarias de sedimentos | PB1/2_CON | mGramos |  | Observacion | Diario | Si |  | Peso bruto (Tara + Sedimento) a 1/2
Hidrología | Convencionales | Muestras diarias de sedimentos | TARA1/2_CON | mGramos |  | Observacion | Diario | Si |  | Peso del crisol a 1/2
Hidrología | Convencionales | Muestras diarias de sedimentos | PB3/4_CON | mGramos |  | Observacion | Diario | Si |  | Peso bruto (Tara + Sedimento) a 3/4
Hidrología | Convencionales | Muestras diarias de sedimentos | TARA3/4_CON | mGramos |  | Observacion | Diario | Si |  | Peso del crisol a 3/4
Hidrología | Convencionales | Muestras diarias de sedimentos | VOL1/4_CON | mlitros |  | Observacion | Diario | Si |  | Volumen de muestra a 1/4
Hidrología | Convencionales | Muestras diarias de sedimentos | VOL1/2_CON | mlitros |  | Observacion | Diario | Si |  | Volumen de muestra a 1/2
Hidrología | Convencionales | Muestras diarias de sedimentos | VOL3/4_CON | mlitros |  | Observacion | Diario | Si |  | Volumen de muestra a 3/4
Hidrología | Convencionales | NIVEL | NVLG_CON | cm |  | Registrador | Horario | Si |  | Nivel del rio horario limnígrafo
Hidrología | Convencionales | NIVEL | NVLM_CON | cm |  | Observación | 12 horas |  |  | Nivel del rio a las 600 y 1800 po Limnímetro
Hidrología | Automáticas | NIVEL | NV_AUT_60 | cm |  | automática | Horario | Si |  | Nivel horario por sensor automático
Hidrología | Automáticas | NIVEL | NVMN_AUT_60 | cm |  | automática | Horario | Si |  | Nivel mínimo horario
Hidrología | Automáticas | NIVEL | NVMX_AUT_60 | cm |  | automática | Horario | Si |  | Nivel máximo horario
Hidrología | Automáticas | NIVEL | NVM_AUT_60 | mt |  | Sensor | Horario |  |  | Nivel del mar
Meteorología | Convencionales | NUBOSIDAD | NB_CON | Octas |  | Observación | Diario | SI |  | Nubosidad de las 700, 1300 y 1800
Meteorología | Convencionales | PRECIPITACION | PTPG_CON | mm |  | Registrador | Horario | Si |  | Precipitación horaria
Meteorología | Convencionales | PRECIPITACION | PTPM_CON | mm |  | Observación | Diario | Si |  | Día pluviométrico
Meteorología | Convencionales | PRECIPITACION | PTINPG_CON_15 | mm | 8 |  | Minutos |  | sin definir | Precipitación intensidad cada 15 minutos
Meteorología | Convencionales | PRECIPITACION | PTINPG_CON_30 | mm | 8 |  | Minutos |  |  | Precipitación intensidad cada 30 minutos
Meteorología | Convencionales | PRECIPITACION | PTINPG_CON_60 | mm | 8 |  | Horario |  |  | Precipitación intensidad cada 60 minutos
Meteorología | Convencionales | PRECIPITACION | PTINPG_CON_120 | mm | 8 |  | Horario |  |  | Precipitación intensidad cada 120 minutos
Meteorología | Convencionales | PRECIPITACION | PTINPG_CON_360 | mm | 8 |  | Horario |  |  | Precipitación intensidad cada 360 minutos
Meteorología | Automáticas | PRECIPITACION | PT_AUT_10 | mm |  | Sensor | 10 minutos |  |  | Precipitación acumulada 10 minutos
Meteorología | Automáticas | PRECIPITACION | PT_AUT_2 | mm |  | Sensor | 2 minutos |  |  | Precipitación acumulada 2 minutos
Meteorología | Convencionales | RAD SOLAR | RSAG_CON | wh/m2 |  | Registrador | Diario | Si |  | Radiación solar global acumulada diaria
Meteorología | Convencionales | REC VIENTO | RCAM_CON | Km |  | Observación | Diario | Si |  | Recorrido del viento diario
Meteorología | Automáticas | TEMP SUELO | TS10_AUT_60 | °C | 8 | Sensor | Horario |  |  | Temperatura del suelo a 10 cm
Meteorología | Automáticas | TEMP SUELO | TS30_AUT_60 | °C | 8 | Sensor | Horario |  |  | Temperatura del suelo a 30 cm
Meteorología | Automáticas | TEMP SUELO | TS50_AUT_60 | °C | 8 | Sensor | Horario |  |  | Temperatura del suelo a 50 cm
Meteorología | Convencionales | TEMPERATURA | TSSM_CON | °C |  | Observación | 3 x d | SI |  | Temperatura seca de las 700, 1300 y 1800
Meteorología | Convencionales | TEMPERATURA | THSM_CON | °C |  | Observación | 3 x d | SI |  | Temperatura húmeda de las 700, 1300 y 1800
Meteorología | Convencionales | TEMPERATURA | TSTG_CON | °C |  | Registrador | Horario | SI |  | Temperatura seca de las 24 horas (gráfica)
Meteorología | Convencionales | TEMPERATURA | TMX_CON | °C |  | Registrador | Diario | Si |  | Temperatura máxima diaria
Meteorología | Convencionales | TEMPERATURA | TMN_CON | °C |  | Registrador | Diario | Si |  | Temperatura mínima diaria
Meteorología | Automáticas | TEMPERATURA | TA2_AUT_60 | °C | 8 | Sensor | Horario |  |  | Temperatura del Aire a 2 metros
Meteorología | Automáticas | TEMPERATURA | TAMN2_AUT_60 | °C | 8 | Sensor | Horario |  |  | Temperatura mínima del Aire a 2 metros
Meteorología | Automáticas | TEMPERATURA | TAMX2_AUT_60 | °C | 8 | Sensor | Horario |  |  | Temperatura máxima del Aire a 2 metros
Meteorología | Automáticas | TEMPERATURA | TSTG_CON | °C | 8 | Sensor | Horario
Meteorología | Convencionales | VEL VIENTO | VVMXAG_CON | m/s |  | Registrador | Diario |  |  | Velocidad Máxima del viento
Meteorología | Convencionales | VEL VIENTO | VVAG_CON | m/s |  | Registrador | Horario | Si |  | Velocidad del viento de las 24 horas

## Derivadas-M
ETIQUETAS SERIES DIARIAS DERIVADAS
Tipo Red | Parámetro | Etiqueta | Unidad | Inter | Publicar | PORTAL DESCARGA DATOS | Periodo | Descripción | ProcessType | statistic / Computation | % Cubrimiento | Serie origen | Datos desde / hasta
Automáticas | ADIMENSIONAL | C_MERIDIONAL_10 | Adimen |  | Si |  | No definifo | Componente meridional del viento | Calculation | Formula | Sin definir
Convencionales | ADIMENSIONAL | C_MERIDIONAL_H |  |  |  |  | Horaria | Componente meridional del viento horaria | Calculation | Fórmula | 50 | VVAG_CON y DVAG_CON
Automáticas | ADIMENSIONAL | C_MERIDIONAL_H | Adimen |  | Si |  | Horaria | Componente meridional del viento horaria | Calculation | Formula | Sin definir
Automáticas | ADIMENSIONAL | C_ZONAL_10 | Adimen |  | Si |  | 10 Minutos | Componente zonal del viento 10 minutos | Calculation | Formula | Sin definir
Automáticas | ADIMENSIONAL | C_ZONAL_10 | Adimen |  | Si |  | No definifo | Componente zonal del viento | Calculation | Formula | Sin definir
Convencionales | ADIMENSIONAL | C_ZONAL_H |  |  |  |  | Horaria | Componente zonal del viento horaria | Calculation | Fórmula | 50 | VVAG_CON y DVAG_CON
Automáticas | ADIMENSIONAL | C_ZONAL_H | Adimen |  | Si |  | Horario | Componente zonal del viento horaria | Calculation | Formula | Sin definir
Automáticas | ADIMENSIONAL | V_MERIDIONAL_10_D | Adimen |  | SI |  | Diario | Viento meridional diario | Statistic/Computation | Mean | 66 | V_MERIDIONAL_10_H | 2005-02-01 18:00:00
Automáticas | ADIMENSIONAL | V_MERIDIONAL_10_H | Adimen |  | Si |  | Horario | Viento meridional horario | Statistic/Computation | Mean | 66 | C_MERIDIONAL_10 | 2005-02-01 18:00
Automáticas | ADIMENSIONAL | V_MERIDIONAL_D | Adimen |  | Si |  | Diario | Viento meridional diario | Statistic/Computation | Mean | 66 | C_MERIDIONAL_H | 2013-02-01 12:00
Automáticas | ADIMENSIONAL | V_ZONAL_10_D | Adimen |  | Si |  | Diario | Viento zonal diario | Statistic/Computation | Mean | 66 | V_ZONAL_10_H | 2005-02-01 18:00
Automáticas | ADIMENSIONAL | V_ZONAL_10_H | Adimen |  | Si |  | Horario | Viento zonal horaio | Statistic/Computation | Mean | 66 | C_ZONAL_10 | 2005-02-01 18:00
Automáticas | ADIMENSIONAL | V_ZONAL_D | Adimen |  | Si |  | Diario | Viento zonal diario | Statistic/Computation | Mean | 66 | C_ZONAL_H | 2013-02-01 12:00
Convencionales | BRILLO SOLAR | BSHG_TT_A | horas/sol | 8 | Si |  | Anual | Brillo solar total anual | Statistic/Computation | Sum | 66 | BSHG_TT_M | 1899-12-31 23:59
Convencionales | BRILLO SOLAR | BSHG_TT_D | horas/sol | 8 | Si |  | Diario | Brillo solar total diario | Statistic/Computation | Sum | no def | BSHG_CON | 2013-12-23
Convencionales | BRILLO SOLAR | BSHG_TT_M | horas/sol | 8 | Si |  | Mensual | Brillo solar total mensual | Statistic/Computation | Sum | 66 | BSHG_TT_D | 1899-12-31 23:59
Convencionales | BRILLO SOLAR RELATIVO | BSHG_RELATIVO_A | % | 8 | Si |  | Anual | Brillo solar relativo anual | Statistic/Computation | Sum | 66 | BSHG_RELATIVO_M | Comienzo del registro
Convencionales | BRILLO SOLAR RELATIVO | BSHG_RELATIVO_D | % | 8 | Si |  | Diario | Brillo solar relativo diario | Calculation | Fórmula |  | BSHG_TT_D y ADIMENSIONAL.FactorBrillo_Rango5 | Comienzo del registro
Convencionales | BRILLO SOLAR RELATIVO | BSHG_RELATIVO_M | % | 8 | Si |  | Mensual | Brillo solar relativo mensual | Statistic/Computation | Sum | 66 | BSHG_RELATIVO_D | Comienzo del registro
Automáticas | DIR VIENTO | DV_10_VECT_MEDIA_A | deg | 8 | si |  | Anual | Dirección vectorial del viento media anual | Statistic/Computation | Mean | 66 | DV_10_VECT_MEDIA_M | 1899-12-31 23:59
Automáticas | DIR VIENTO | DV_10_VECT_MEDIA_D | deg | 8 | si |  | Diario | Dirección vectorial del viento media diaria | Calculation | Formula | Sin definir | V_ZONAL_10_D y V_MERIDIONAL_10_D | Comienzo del registro
Automáticas | DIR VIENTO | DV_10_VECT_MEDIA_H | deg | 8 | Si |  | Horario | Dirección vectorial del viento media horaria | Calculation | Formula | Sin definir | V_ZONAL_10_H y V_MERIDIONAL_10_H | Comienzo del registro
Automáticas | DIR VIENTO | DV_10_VECT_MEDIA_M | deg | 8 | Si |  | Mensual | Dirección vectorial del viento media mensual | Statistic/Computation | Mean | 66 | DV_10_VECT_MEDIA_D | 1899-12-31 23:59
Automáticas | DIR VIENTO | DV_2_VECT_MEDIA_A | deg | 8 | si |  | Anual | Dirección vectorial del viento media anual | Calculation | Formula | Sin definir | DV_2_VECT_MEDIA_M | Comienzo del registro
Automáticas | DIR VIENTO | DV_2_VECT_MEDIA_D | deg | 8 | si |  | Diario | Dirección vectorial del viento media diaria | Calculation | Formula | Sin definir | V_ZONAL_2_D y V_MERIDIONAL_2_D | Comienzo del registro
Automáticas | DIR VIENTO | DV_2_VECT_MEDIA_H | deg | 8 | si |  | Horario | Dirección vectorial del viento media horaria | Calculation | Formula | Sin definir | V_ZONAL_2_H y V_MERIDIONAL_2_H | Comienzo del registro
Automáticas | DIR VIENTO | DV_2_VECT_MEDIA_M | deg | 8 | si |  | Mensual | Dirección vectorial del viento media mensual | Calculation | Formula | Sin definir | DV_2_VECT_MEDIA_D | Comienzo del registro
Convencionales | DIR VIENTO | DVAG_VECT_MEDIA_A | deg | 8 | Si |  | Anual | Dirección vectorial del viento media anual | Statistic/Computation | Mean | 66 | DVAG_VECT_MEDIA_M | 1899-12-31 23:59
Convencionales | DIR VIENTO | DVAG_VECT_MEDIA_D | deg | 8 | Si |  | Diario | Dirección vectorial del viento media diaria | Calculation | Formula | Sin definir | V_ZONAL_D y V_MERIDIONAL_D | Comienzo del registro
Convencionales | DIR VIENTO | DVAG_VECT_MEDIA_M | deg | 8 | Si |  | Mensual | Dirección vectorial del viento media mensual | Statistic/Computation | Mean | 66 | DVAG_VECT_MEDIA_D | 1899-12-31 23:59
Convencionales | DIR VIENTO | DVMX_MX_A | deg | 7 | Si |  | Anual | Dirección del viento máxima anual | Calculation | Formula | Sin definir | VVMX_MX_A y DVMX_AUT_60 | Comienzo del registro
Automáticas | DIR VIENTO | DVMX_MX_A | deg | 7 | si |  | Anual | Dirección del viento máxima anual | Calculation | Formula | Sin definir | VVMX_MX_A y DVMX_AUT_60 | Comienzo del registro
Convencionales | DIR VIENTO | DVMX_MX_D | deg | 7 | Si |  | Diario | Dirección del viento máxima diaria | Calculation | Formula | Sin definir |  | Comienzo del registro
Automáticas | DIR VIENTO | DVMX_MX_D | deg | 7 | si |  | Diario | Dirección del viento máxima diaria | Calculation | Formula | Sin definir | VVMX_MX_D y DVMX_AUT_60 | Comienzo del registro
Convencionales | DIR VIENTO | DVMX_MX_M | deg | 7 | Si |  | Mensual | Dirección del viento máxima mensual | Calculation | Formula | Sin definir | VVMX_MX_M y DVMX_AUT_60 | Comienzo del registro
Automáticas | DIR VIENTO | DVMX_MX_M | deg | 7 | si |  | Mensual | Dirección del viento máxima mensual | Calculation | Formula | Sin definir | VVMX_MX_M y DVMX_AUT_60 | Comienzo del registro
Convencionales | DIR VIENTO | DVMXAG_MX_A | deg | 7 | Si |  | Anual | Dirección del viento máxima anual | Calculation | Fórmula | Sin definir | VVMXAG_MX_A y DVMXAG_CON | Comienzo del registro
Convencionales | DIR VIENTO | DVMXAG_MX_A | deg | 7 | si |  | Anual | Dirección del viento máxima anual | Calculation | Formula | Sin definir | VVMXAG_MX_A y DVMXAG_CON | Comienzo del registro
Convencionales | DIR VIENTO | DVMXAG_MX_M | deg | 7 | Si |  | Mensual | Dirección del viento máxima mensual | Calculation | Fórmula | Sin definir | VVMXAG_MX_M y DVMXAG_CON | Comienzo del registro
Convencionales | DIR VIENTO | DVMXAG_MX_M | deg | 7 | si |  | Mensual | Dirección del viento máxima mensual | Calculation | Formula | Sin definir | VVMXAG_MX_M y DVMXAG_CON | Comienzo del registro
Convencionales | DIR VIENTO | VVMX_MX_D | [5 empty] | Velocidad del viento máxima diaria | Statistic/Computation | Max At Event Time | Sin definir | VVMX_AUT_60
Automáticas | DURACION | CD_PT_10_M | d | 5 | si |  | Mensual | Cantidad de días con precipitación >= 0.1 mm | Statistic/Computation | Sum | 66 | PT_10_DIAS_LLUVIA | 1899-12-31 23:59
Automáticas | DURACION | CD_PT_2_M | d | 5 | si |  | Mensual | Cantidad de días con precipitación >= 0.1 mm | Statistic/Computation | Sum | Sin definir | PT_2_DIAS_LLUVIA | 1899-12-31 23:59
Convencionales | DURACION | CD_PTPG_M | d | 5 | Si |  | Mensual | Cantidad de días con precipitación >= 0.1 mm | Statistic/Computation | Sum | 66 | PTPG_DIAS_LLUVIA | 1899-12-31 23:59
Convencionales | DURACION | CD_PTPM_M |  |  |  |  | Mensual | Cantidad de días con precipitación >= 0.1 mm | Statistic/Computation | Sum | Sin definir | PTPM_DIAS_LLUVIA | 1899-12-31 23:59
Automáticas | DURACION | PT_10_DIAS_LLUVIA | d | 5 | no |  | sin definir | Dias con lluvia >= 0,1 mm | Calculation | Formula | Sin definir | PT_10_TT_D | Comienzo del registro
Convencionales | DURACION | PTPG_DIAS_LLUVIA | d | 5 | No |  | Diaria | Dias con lluvia >= 0,1 mm ?? | Calculation | Fórmula | Sin definir | PTPG_TT_D | Inicio del registro
Convencionales | DURACION | PTPM_DIAS_LLUVIA | d | 5 | Si |  | Diario | Dias con lluvia >= 0,1 mm | Calculation | Fórmula | 66 | PTPM_CON | Inicio del registro
Automáticas | EVAPORACION | EV_MEDIA_A | mm | 8 | Si |  | Anual | Evaporación total diaria medio anual | Statistic/Computation | Mean | 66 | EV_MEDIA_M | 1899-12-31 23:59
Automáticas | EVAPORACION | EV_MEDIA_M | mm | 8 | Si |  | Mensual | Evaporación total diaria medio mensual | Statistic/Computation | Mean | 66 | .EV_AUT_60 | 1899-12-31 23:59
Automáticas | EVAPORACION | EV_MN_A | mm | 8 | Si |  | Anual | Evaporación total diaria mínima anual | Statistic/Computation | Min | 66 | EV_AUT_60 | 1899-12-31 23:59
Automáticas | EVAPORACION | EV_MN_M | mm | 8 | Si |  | Mensual | Evaporación total diaria mínima mensual | Statistic/Computation | Min | 66 | EV_AUT_60 | 1899-12-31 23:59
Automáticas | EVAPORACION | EV_MX_A | mm | 8 | Si |  | Anual | Evaporación total diaria máxima anual | Statistic/Computation | Max | 66 | EV_AUT_60 | 1899-12-31 23:59
Automáticas | EVAPORACION | EV_MX_M | mm | 8 | Si |  | Mensual | Evaporación total diaria máxima mensual | Statistic/Computation | Max | 66 | EV_AUT_60 | 1899-12-31 23:59
Automáticas | EVAPORACION | EV_TT_A | mm | 8 | Si |  | Anual | Evaporación total anual | Statistic/Computation | Sum | Sin definir | EV_TT_M | 1899-12-31 23:59
Automáticas | EVAPORACION | EV_TT_D | mm | 8 | Si |  | Diario | Evaporación total diaria | Statistic/Computation | Sum | Sin definir | EV_AUT_60 | Comienzo del registro
Automáticas | EVAPORACION | EV_TT_M | mm | 8 | Si |  | Mensual | Evaporación total mensual | Statistic/Computation | Sum | Sin definir | EV_TT_D | 1899-12-31 23:59
Convencionales | EVAPORACION | EVTE_MEDIA_A | mm | 8 | Si |  | Anual | Evaporación total diaria medio anual | Statistic/Computation | Mean | 66 | EVTE_MEDIA_M | 1899-12-31 23:59
Convencionales | EVAPORACION | EVTE_MEDIA_M | mm | 8 | Si |  | Mensual | Evaporación media mensual | Statistic/Computation | Mean | 66 | EVTE_CON | 1899-12-31 23:59
Convencionales | EVAPORACION | EVTE_MN_A | mm | 8 | Si |  | Anual | Evaporación total diaria mínima anual | Statistic/Computation | Min | 66 | EVTE_TT_D | 1899-12-31 23:59
Convencionales | EVAPORACION | EVTE_MN_M | mm | 8 | Si |  | Mensual | Evaporación total diaria mínima mensual | Statistic/Computation | Min | 66 | EVTE_TT_D | 1899-12-31 23:59
Convencionales | EVAPORACION | EVTE_MX_A | mm | 8 | Si |  | Anual | Evaporación total diaria máxima anual | Statistic/Computation | Max | 66 | EVTE_TT_D | 1899-12-31 23:59
Convencionales | EVAPORACION | EVTE_MX_M | mm | 8 | Si |  | Mensual | Evaporación total diaria máxima mensual | Statistic/Computation | Max | 66 | EVTE_TT_D | 1899-12-31 23:59
Convencionales | EVAPORACION | EVTE_TT_A | mm | 8 | Si |  | Anual | Evaporación total anual | Statistic/Computation | Sum | 66 | EVTE_TT_M | 1899-12-31 23:59
Convencionales | EVAPORACION | EVTE_TT_D | mm | 8 | Si | Statistic/Computation | Diario | Evaporación total diaria | Calculation | Fórmula |  | EVTE_CON
Convencionales | EVAPORACION | EVTE_TT_M | mm | 8 | Si |  | Mensual | Evaporación total mensual | Statistic/Computation | Sum | 66 | EVTE_CON | 1899-12-31
Convencionales | FEN ATMOS | FA_PREDO_A | Código | 8 | Si |  | Anual | Fenómeno Atmosférico predominante anual | Statistic/Computation | Max | Sin definir | FA_PREDO_M | 1899-12-31 23:59
Convencionales | FEN ATMOS | FA_PREDO_D | Código | 1 | Si |  | Diario | Fenómeno Atmosférico predominante diario | Statistic/Computation | Max | Sin definir | FA_CON | 1899-12-31 23:59
Convencionales | FEN ATMOS | FA_PREDO_M | Código | 8 | Si |  | Mensual | Fenómeno Atmosférico predominante mensual | Statistic/Computation | Max | Sin definir | FA_PREDO_D | 1899-12-31 23:59
Convencionales | HUM RELATIVA | HR_CAL | % | 8 | Si |  | 3 por día | Húmeda relativa calculada horaria | Calculation | Fórmula | Sin definir | TV_CAL y TSSM_CON | Comienzo del registro
Convencionales | HUM RELATIVA | HR_CAL_07_D | % | 8 | Si |  | Diario | Humedad relativa calculada de la 7 AM | Statistic/Computation | Selected Value | Sin definir | HR_CAL | 1899-12-31 06:59
Convencionales | HUM RELATIVA | HR_CAL_MEDIA_A | % | 8 | Si |  | Anual | Húmeda relativa calculada media anual | Statistic/Computation | Mean | 66 | HR_CAL_MEDIA_M | 1899-12-31 23:59
Convencionales | HUM RELATIVA | HR_CAL_MEDIA_D | % | 8 | Si |  | Diario | Húmeda relativa calculada media diaria | Calculation | Fórmula | Sin definir | HR_CAL_07 y HR_CAL | Comienzo del registro
Convencionales | HUM RELATIVA | HR_CAL_MEDIA_M | % | 8 | Si |  | Mensual | Húmeda relativa calculada media mensual | Statistic/Computation | Mean | 66 | HR_CAL_MEDIA_D | 1899-12-31 23:59
Convencionales | HUM RELATIVA | HR_CAL_MN_A | % | 8 | Si |  | Anual | Húmeda relativa calculada mínima anual | Statistic/Computation | Min | 66 | HR_CAL_MN_M | 1899-12-31 23:59
Convencionales | HUM RELATIVA | HR_CAL_MN_D | % | 8 | Si |  | Diario | Húmeda relativa calculada mínima diaria | Calculation | Fórmula | Sin definir | HR_CAL_07 y HR_CAL | Comienzo del registro
Convencionales | HUM RELATIVA | HR_CAL_MN_M | % | 8 | Si |  | Mensual | Húmeda relativa calculada mínima mensual | Statistic/Computation | Min | 66 | HR_CAL_MN_D | 1899-12-31 23:59
Convencionales | HUM RELATIVA | HR_CAL_MX_A | % | 8 | Si |  | Anual | Húmeda relativa calculada máxima anual | Statistic/Computation | Max | 66 | HR_CAL_MX_M | 1899-12-31 23:59
Convencionales | HUM RELATIVA | HR_CAL_MX_D | % | 8 | Si |  | Diario | Húmeda relativa calculada máxima diaria | Calculation | Fórmula | Sin definir | HR_CAL_07 y HR_CAL | Comienzo del registro
Convencionales | HUM RELATIVA | HR_CAL_MX_M | % | 8 | Si |  | Mensual | Húmeda relativa calculada máxima mensual | Statistic/Computation | Max | 66 | HR_CAL_MX_D | 1899-12-31 23:59
Automáticas | HUM RELATIVA | HRA10_MEDIA_A | % | 8 | Si |  | Anual | Humedad relativa del aire a 10 cm media anual | Statistic/Computation | Mean | 66 | HRA10_MEDIA_M | 1899-12-31 23:59
Automáticas | HUM RELATIVA | HRA10_MEDIA_D | % | 8 | Si |  | Diario | Humedad relativa del aire a 10 cm media diaria | Statistic/Computation | Mean | 66 | HRA10_AUT_60 | 1899-12-31 23:59
Automáticas | HUM RELATIVA | HRA10_MEDIA_M | % | 8 | Si |  | Mensual | Humedad relativa del aire a 10 cm media mensual | Statistic/Computation | Mean | 66 | HRA10_MEDIA_D | 1899-12-31 23:59
Automáticas | HUM RELATIVA | HRA10_MN_A | % | 8 | Si |  | Anual | Humedad relativa del aire a 10 cm mínima anual | Statistic/Computation | Min | 66 | HRA10_AUT_60 | 1899-12-31 23:59
Automáticas | HUM RELATIVA | HRA10_MN_D | % | 8 | Si |  | Diario | Humedad relativa del aire a 10 cm mínima diaria | Statistic/Computation | Min | 66 | HRA10_AUT_60 | 1899-12-31 23:59
Automáticas | HUM RELATIVA | HRA10_MN_M | % | 8 | Si |  | Mensual | Humedad relativa del aire a 10 cm mínima mensual | Statistic/Computation | Min | 66 | HRA10_AUT_60 | 1899-12-31 23:59
Automáticas | HUM RELATIVA | HRA10_MX_A | % | 8 | Si |  | Anual | Humedad relativa del aire a 10 cm máxima anual | Statistic/Computation | Max | 66 | HRA10_AUT_60 | 1899-12-31 23:59
Automáticas | HUM RELATIVA | HRA10_MX_D | % | 8 | Si |  | Diario | Humedad relativa del aire a 10 cm máxima diaria | Statistic/Computation | Max | 66 | HRA10_AUT_60 | 1899-12-31 23:59
Automáticas | HUM RELATIVA | HRA10_MX_M | % | 8 | Si |  | Mensual | Humedad relativa del aire a 10 cm máxima mensual | Statistic/Computation | Max | 66 | HRA10_AUT_60 | 1899-12-31 23:59
Convencionales | HUM RELATIVA | HRHG_MEDIA_A | % | 8 | Si |  | Anual | Húmeda relativa media anual | Statistic/Computation | Mean | 66 | HRHG_MEDIA_M | 1899-12-31 23:59
Convencionales | HUM RELATIVA | HRHG_MEDIA_D | % | 5 | Si |  | Diario | Húmeda relativa media diaria | Statistic/Computation | Mean | 66 | HRHG_CON | 1899-12-31 23:59
Convencionales | HUM RELATIVA | HRHG_MEDIA_M | % | 8 | Si |  | Mensual | Húmeda relativa media mensual | Statistic/Computation | Mean | 66 | HRHG_MEDIA_D | 1899-12-31 23:59
Convencionales | HUM RELATIVA | HRHG_MN_A | % | 8 | Si |  | Anual | Húmeda relativa mínima anual | Statistic/Computation | Min | 66 | HRHG_MN_M | 1899-12-31 23:59
Convencionales | HUM RELATIVA | HRHG_MN_D | HRHG_MN_D | 5 | Si |  | Diario | Húmeda relativa mínima diaria | Statistic/Computation | Min | 66 | HRHG_CON | 1899-12-31 23:59
Convencionales | HUM RELATIVA | HRHG_MN_M | % | 8 | Si |  | Mensual | Húmeda relativa mínima mensual | Statistic/Computation | Min | 66 | HRHG_MN_D | 1899-12-31 23:59
Convencionales | HUM RELATIVA | HRHG_MX_A | % | 8 | Si |  | Anual | Húmeda relativa máxima anual | Statistic/Computation | Max | 66 | HRHG_MX_M | 1899-12-31 23:59
Convencionales | HUM RELATIVA | HRHG_MX_D | % | 5 | Si |  | Diario | Húmeda relativa máxima diaria | Statistic/Computation | Max | 66 | HRHG_CON | 1899-12-31 23:59
Convencionales | HUM RELATIVA | HRHG_MX_M | % | 8 | Si |  | Mensual | Húmeda relativa máxima mensual | Statistic/Computation | Max | 66 | HRHG_MX_D | 1899-12-31 23:5
Convencionales | HUM RELATIVA | HRMN_MN_A | % | 8 | Si |  | Anual | Húmeda relativa mínima extrema anual | Statistic/Computation | Min | 66 | HRMN_CON | 1899-12-31 23:59
Convencionales | HUM RELATIVA | HRMN_MN_M | % | 8 | Si |  | Mensual | Húmeda relativa mínima extrema mensual | Statistic/Computation | Min | 66 | HRMN_CON | 1899-12-31 23:59
Convencionales | HUM RELATIVA | HRMX_MX_A | % | 8 | Si |  | Anual | Húmeda relativa máxima extrema anual | Statistic/Computation | Max | 66 | HRMX_CON | 1899-12-31 23:59
Convencionales | HUM RELATIVA | HRMX_MX_M | % | 8 | Si |  | Mensual | Húmeda relativa máxima extrema mensual | Statistic/Computation | Max | 66 | HRMX_CON | 1899-12-31 23:59
Automáticas | HUM SUELO | HRA2_MEDIA_A | % | 8 | Si |  | Anual | Humedad relativa del aire a 2 metros media anual | Statistic/Computation | Mean | 66 | HRA2_MEDIA_M | 1899-12-31 23:59
Automáticas | HUM SUELO | HRA2_MEDIA_D | % | 8 | Si |  | Diario | Humedad relativa del aire a 2 metros media diaria | Statistic/Computation | Mean | 66 | HRA2_AUT_60 | 1899-12-31 23:59
Automáticas | HUM SUELO | HRA2_MEDIA_M | % | 8 | Si |  | Mensual | Humedad relativa del aire a 2 metros media mensual | Statistic/Computation | Mean | 66 | HRA2_MEDIA_D | 1899-12-31 23:59
Automáticas | HUM SUELO | HRA2_MN_A | % | 8 | Si |  | Anual | Humedad relativa del aire a 2 metros mínima anual | Statistic/Computation | Min | 66 | HRA2_AUT_60 | 1899-12-31 23:59
Automáticas | HUM SUELO | HRA2_MN_D | % | 8 | Si |  | Diario | Humedad relativa del aire a 2 metros mínima diaria | Statistic/Computation | Min | 66 | HRA2_AUT_60 | 1899-12-31 23:59
Automáticas | HUM SUELO | HRA2_MN_M | % | 8 | Si |  | Mensual | Humedad relativa del aire a 2 metros mínima mensual | Statistic/Computation | Min | 66 | HRA2_AUT_60 | 1899-12-31 23:59
Automáticas | HUM SUELO | HRA2_MX_A | % | 8 | Si |  | Anual | Humedad relativa del aire a 2 metros máxima anual | Statistic/Computation | Max | 66 | HRA2_AUT_60 | 1899-12-31 23:59
Automáticas | HUM SUELO | HRA2_MX_D | % | 8 | Si |  | Diario | Humedad relativa del aire a 2 metros máxima diaria | Statistic/Computation | Max | 66 | HRA2_AUT_60 | 1899-12-31 23:59
Automáticas | HUM SUELO | HRA2_MX_M | % | 8 | Si |  | Mensual | Humedad relativa del aire a 2 metros máxima mensual | Statistic/Computation | Max | 66 | HRA2_AUT_60 | 1899-12-31 23:59
Automáticas | HUM SUELO | HRS30_MEDIA_A | % | 8 | Si |  | Anual | Humedad relativa del suelo a 30 cm media anual | Statistic/Computation | Mean | 66 | HRS30_MEDIA_M | 1899-12-31 23:59
Automáticas | HUM SUELO | HRS30_MEDIA_D | % | 8 | Si |  | Diario | Humedad relativa del suelo a 30 cm media diaria | Statistic/Computation | Mean | 66 | HRS30_AUT_60 | 1899-12-31 23:59
Automáticas | HUM SUELO | HRS30_MEDIA_M | % | 8 | Si |  | Mensual | Humedad relativa del suelo a 30 cm media mensual | Statistic/Computation | Mean | 66 | HRS30_MEDIA_D | 1899-12-31 23:59
Automáticas | HUM SUELO | HRS30_MN_A | % | 8 | Si |  | Anual | Humedad relativa del suelo a 30 cm mínima anual | Statistic/Computation | Min | 66 | HRS30_AUT_60 | 1899-12-31 23:59
Automáticas | HUM SUELO | HRS30_MN_D | % | 8 | Si |  | Diario | Humedad relativa del suelo a 30 cm mínima diaria | Statistic/Computation | Min | 66 | HRS30_AUT_60 | 1899-12-31 23:59
Automáticas | HUM SUELO | HRS30_MN_M | % | 8 | Si |  | Mensual | Humedad relativa del suelo a 30 cm mínima mensual | Statistic/Computation | Min | 66 | HRS30_AUT_60 | 1899-12-31 23:59
Automáticas | HUM SUELO | HRS30_MX_A | % | 8 | Si |  | Anual | Humedad relativa del suelo a 30 cm máxima anual | Statistic/Computation | Max | 66 | HRS30_AUT_60 | 1899-12-31 23:59
Automáticas | HUM SUELO | HRS30_MX_D | % | 8 | Si |  | Diario | Humedad relativa del suelo a 30 cm máxima diaria | Statistic/Computation | Max | 66 | HRS30_AUT_60 | 1899-12-31 23:59
Automáticas | HUM SUELO | HRS30_MX_M | % | 8 | Si |  | Mensual | Humedad relativa del suelo a 30 cm máxima mensual | Statistic/Computation | Max | 66 | HRS30_AUT_60 | 1899-12-31 23:59
Automáticas | HUM SUELO | HRS50_MEDIA_A | % | 8 | Si |  | Anual | Humedad relativa del suelo a 50 cm media anual | Statistic/Computation | Mean | 66 | HRS50_MEDIA_M | 1899-12-31 23:59
Automáticas | HUM SUELO | HRS50_MEDIA_D | % | 8 | Si |  | Diario | Humedad relativa del suelo a 50 cm media diaria | Statistic/Computation | Mean | 66 | HRS50_AUT_60 | 1899-12-31 23:59
Automáticas | HUM SUELO | HRS50_MEDIA_M | % | 8 | Si |  | Mensual | Humedad relativa del suelo a 50 cm media mensual | Statistic/Computation | Mean | 66 | HRS50_MEDIA_D | 1899-12-31 23:59
Automáticas | HUM SUELO | HRS50_MN_A | % | 8 | Si |  | Anual | Humedad relativa del suelo a 50 cm mínima anual | Statistic/Computation | Min | 66 | HRS50_AUT_60 | 1899-12-31 23:59
Automáticas | HUM SUELO | HRS50_MN_D | % | 8 | Si |  | Diario | Humedad relativa del suelo a 50 cm mínima diaria | Statistic/Computation | Min | 66 | HRS50_AUT_60 | 1899-12-31 23:59
Automáticas | HUM SUELO | HRS50_MN_M | % | 8 | Si |  | Mensual | Humedad relativa del suelo a 50 cm mínima mensual | Statistic/Computation | Min | 66 | HRS50_AUT_60 | 1899-12-31 23:59
Automáticas | HUM SUELO | HRS50_MX_A | % | 8 | Si |  | Anual | Humedad relativa del suelo a 50 cm máxima anual | Statistic/Computation | Max | 66 | HRS50_AUT_60 | 1899-12-31 23:59
Automáticas | HUM SUELO | HRS50_MX_D | % | 8 | Si |  | Diario | Humedad relativa del suelo a 50 cm máxima diaria | Statistic/Computation | Max | 66 | HRS50_AUT_60 | 1899-12-31 23:59
Automáticas | HUM SUELO | HRS50_MX_M | % | 8 | Si |  | Mensual | Humedad relativa del suelo a 50 cm máxima mensual | Statistic/Computation | Max | 66 | HRS50_AUT_60 | 1899-12-31 23:59
Convencionales | Nubosidad | NB_MEDIA_A | octas | 1 | Si |  | Anual | Cantidad nubosidad media anual | Calculation
Convencionales | Nubosidad | NB_MEDIA_M | octas | 1 | Si |  | Mensual | Cantidad nubosidad media mensual | Calculation
Automáticas | PRECIPITACION | PT_10_MX_A | mm | 5 | Si |  | Anual | Precipitación máxima anual en 1 hora | Statistic/Computation | Max | 0 | PT_10_TT_H | 1899-12-31 23:5
Automáticas | PRECIPITACION | PT_10_MX_D | mm | 5 | Si |  | Diario | Precipitación máxima diaria | Statistic/Computation | Max | 0 | PT_10_TT_H | 1899-12-31 23:5
Automáticas | PRECIPITACION | PT_10_MX_M | mm | 5 | Si |  | Mensual | Precipitación máxima mensual en 1 hora | Statistic/Computation | Max | 0 | PT_10_TT_H | 1899-12-31 23:5
Automáticas | PRECIPITACION | PT_10_MX_TT_A | mm | 5 | Si |  | Anual | Precipitación máxima anual en un día | Statistic/Computation | Max | 0 | PT_10_TT_D | 1899-12-31 23:5
Automáticas | PRECIPITACION | PT_10_MX_TT_M | mm | 5 | Si |  | Mensual | Precipitación máxima mensual en un día | Statistic/Computation | Max | 0 | PT_10_TT_D | 1899-12-31 23:5
Automáticas | PRECIPITACION | PT_10_TT_A | mm | 5 | Si |  | Anual | Precipitación total anual | Statistic/Computation | Sum | 0 | PT_10_TT_M | 1899-12-31 23:5
Automáticas | PRECIPITACION | PT_10_TT_D | mm | 5 | Si |  | Diario | Precipitación total diaria | Statistic/Computation | Sum | 0 | PT_10_TT_H | 1899-12-31 23:5
Automáticas | PRECIPITACION | PT_10_TT_H | mm | 5 | Si |  | Horario | Precipitación total horaria | Statistic/Computation | Sum | 0 | PT_AUT_10 | 1899-12-31 23:5
Automáticas | PRECIPITACION | PT_10_TT_M | mm | 5 | Si |  | Mensual | Precipitación total mensual | Statistic/Computation | Sum | 0 | PT_10_TT_D | 1899-12-31 23:5
Automáticas | PRECIPITACION | PT_2_MX_A | mm | 5 | Si |  | Anual | Precipitación máxima anual en 1 hora | Statistic/Computation | Max | Sin definir | PT_2_TT_H | 1899-12-31 23:5
Automáticas | PRECIPITACION | PT_2_MX_D | mm | 5 | Si |  | Diario | Precipitación máxima diaria | Statistic/Computation | Max | Sin definir | PT_2_TT_H | 1899-12-31 23:5
Automáticas | PRECIPITACION | PT_2_MX_M | mm | 5 | Si |  | Mensual | Precipitación máxima mensual en 1 hora | Statistic/Computation | Max | Sin definir | PT_2_TT_H | 1899-12-31 23:5
Automáticas | PRECIPITACION | PT_2_MX_TT_A | mm | 5 | Si |  | Anual | Precipitación máxima anual en un día | Statistic/Computation | Max | Sin definir | PT_2_TT_D | 1899-12-31 23:5
Automáticas | PRECIPITACION | PT_2_MX_TT_M | mm | 5 | Si |  | Mensual | Precipitación máxima mensual en un día | Statistic/Computation | Max | Sin definir | PT_2_TT_D | 1899-12-31 23:5
Automáticas | PRECIPITACION | PT_2_TT_A | mm | 5 | Si |  | Anual | Precipitación total anual | Statistic/Computation | Sum | Sin definir | PT_2_TT_M | 1899-12-31 23:5
Automáticas | PRECIPITACION | PT_2_TT_D | mm | 5 | Si |  | Diario | Precipitación total diaria | Statistic/Computation | Sum | Sin definir | PT_2_TT_H | 1899-12-31 23:5
Automáticas | PRECIPITACION | PT_2_TT_H | mm | 5 | Si |  | Horario | Precipitación total horaria | Statistic/Computation | Sum | Sin definir | PT_AUT_2 | 1899-12-31 23:5
Automáticas | PRECIPITACION | PT_2_TT_M | mm | 5 | Si |  | Mensual | Precipitación total mensual | Statistic/Computation | Sum | Sin definir | PT_2_TT_D | 1899-12-31 23:5
Convencionales | PRECIPITACION | PTPG_MX_A | mm | 5 | Si |  | Anual | Precipitación máxima anual en 1 hora | Statistic/Computation | Max | Sin definir | PTPG_MX_M | 1899-12-31 23:59
Convencionales | PRECIPITACION | PTPG_MX_D | mm | 5 | Si |  | Diario | Precipitación máxima diaria | Statistic/Computation | Max | Sin definir | PTPG_CON | 1899-12-31 23:59
Convencionales | PRECIPITACION | PTPG_MX_M | mm | 5 | Si |  | Mensual | Precipitación máxima mensual en 1 hora | Statistic/Computation | Max | Sin definir | PTPG_MX_D | 1899-12-31 23:59
Convencionales | PRECIPITACION | PTPG_MX_TT_A | mm | 5 | Si |  | Anual | Precipitación máxima anual en un día | Statistic/Computation | Max | Sin definir | PTPG_MX_TT_M | 1899-12-31 23:59
Convencionales | PRECIPITACION | PTPG_MX_TT_M | mm | 5 | Si |  | Mensual | Precipitación máxima mensual en un día | Statistic/Computation | Max | Sin definir | PTPG_TT_D | 1899-12-31 23:59
Convencionales | PRECIPITACION | PTPG_TT_A | mm | 5 | Si |  | Anual | Precipitación total anual | Statistic/Computation | Sum | Sin definir | PTPG_TT_M | 1899-12-31 23:59
Convencionales | PRECIPITACION | PTPG_TT_D | mm | 5 | Si |  | Diario | Precipitación total diaria | Statistic/Computation | Sum | Sin definir | PTPG_CON | 1899-12-31 23:59
Convencionales | PRECIPITACION | PTPG_TT_M | mm | 5 | Si |  | Mensual | Precipitación total mensual | Statistic/Computation | Sum | Sin definir | PTPG_TT_D | 1899-12-31 23:59
Convencionales | PRECIPITACION | PTPM_MX_TT_A | mm | 5 | Si |  | Anual | Precipitación máxima anual en un día | Statistic/Computation | Max | Sin definir | PTPM_MX_TT_M | 1899-12-31 23:59
Convencionales | PRECIPITACION | PTPM_MX_TT_M | mm | 5 | Si |  | Mensual | Precipitación máxima mensual en un día | Statistic/Computation | Max | Sin definir | PTPM_CON | 1899-12-31 23:59
Convencionales | PRECIPITACION | PTPM_TT_A | mm | 5 | Si |  | Anual | Precipitación total anual | Statistic/Computation | Sum | Sin definir | PTPM_TT_M | 1899-12-31 23:59
Convencionales | PRECIPITACION | PTPM_TT_M | mm | 5 | Si |  | Mensual | Precipitación total mensual | Statistic/Computation | Sum | Sin definir | PTPM_CON | 1899-12-31 23:59
Automáticas | PRES ATMOS | PA_60_MEDIA_A | hPa |  | Si |  | Anual | Presión atmosférica media anual | Statistic/Computation | Mean | 66 | PA_60_MEDIA_M | 2005-02-01
Automáticas | PRES ATMOS | PA_60_MEDIA_D | hPa |  | Si |  | Diario | Presión atmosférica media diario | Statistic/Computation | Mean | 66 | PA_AUT_60 | 2005-01-28 05:00
Automáticas | PRES ATMOS | PA_60_MEDIA_M | hPa |  | Si |  | Mensual | Presión atmosférica media mensual | Statistic/Computation | Mean | 66 | PA_60_MEDIA_D | 2005-01-31 00:00:00
Automáticas | PRES ATMOS | PA_60_MN_A | hPa |  | Si |  | Anual | Presión atmosférica mínima anual | Statistic/Computation | Min | 66 | PA_AUT_60 | 2005-01-28 05:00
Automáticas | PRES ATMOS | PA_60_MN_D | hPa |  | Si |  | Diario | Presión atmofe´rtica mínima diario | Statistic/Computation | Min | 66 | PA_AUT_60 | 2005-01-28 05:00
Automáticas | PRES ATMOS | PA_60_MN_M | hPa |  | Si |  | Mensual | Presión atmosférica mínima mensual | Statistic/Computation | Min | 66 | PA_AUT_60 | 2005-01-28 05:00
Automáticas | PRES ATMOS | PA_60_MX_A | hPa |  | Si |  | Anual | Presión atmosférica máxima anual | Statistic/Computation | Max | 66 | PA_AUT_60 | 2005-01-28 05:00
Automáticas | PRES ATMOS | PA_60_MX_D | hPa |  | Si |  | Diario | Presión atmosférica máxima diario | Statistic/Computation | Max | 66 | PA_AUT_60 | 2005-01-28 05:00
Automáticas | PRES ATMOS | PA_60_MX_M | hPa |  | Si |  | Mensual | Presión atmosférica máxima mensua |  | Max | 66 | PA_AUT_60 | 2005-01-28 05:00
Convencionales | PUNTO ROCIO | TPR_CAL | °C | 8 | Si |  | 3 por día | Temperatura del punto de roció calculada horaria | Calculation | Fórmula | Sin definir | TV_CAL | Comienzo del registro
Convencionales | PUNTO ROCIO | TPR_CAL_07_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura del punto de rocío de la 7 AM | Calculation | Selected Value | Sin definir | TPR_CAL | 1900-01-01 06:59
Convencionales | PUNTO ROCIO | TPR_CAL_MEDIA_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura del punto de roció media anual | Statistic/Computation | Mean | 66 | TPR_CAL_MEDIA_M | 1899-12-31 23:59
Convencionales | PUNTO ROCIO | TPR_CAL_MEDIA_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura del punto de roció media diaria | Calculation | Fórmula | Sin definir | TPR_CAL_07_D - TPR_CAL - TPR_CAL - TPR_CAL | Comienzo del registro
Convencionales | PUNTO ROCIO | TPR_CAL_MEDIA_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura del punto de roció media mensual | Statistic/Computation | Mean | 66 | TPR_CAL_MEDIA_D | 2017-12-15
Convencionales | PUNTO ROCIO | TPR_CAL_MN_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura del punto de roció mínima anual | Statistic/Computation | Min | 66 | TPR_CAL_MN_M | 1899-12-31 23:59
Convencionales | PUNTO ROCIO | TPR_CAL_MN_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura del punto de roció mínima diaria | Calculation | Fórmula | Sin definir | TPR_CAL_07_D - TPR_CAL - TPR_CAL - TPR_CAL | Comienzo del registro
Convencionales | PUNTO ROCIO | TPR_CAL_MN_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura del punto de roció mínima mensual | Statistic/Computation | Min | 66 | TPR_CAL_MN_D | 1899-12-31 23:59
Convencionales | PUNTO ROCIO | TPR_CAL_MX_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura del punto de roció máxima anual | Statistic/Computation | Max | 66 | TPR_CAL_MX_M | 1899-12-31 23:59
Convencionales | PUNTO ROCIO | TPR_CAL_MX_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura del punto de roció máxima diaria | Calculation | Fórmula | Sin definir | TPR_CAL_07_D - TPR_CAL - TPR_CAL - TPR_CAL | Comienzo del registro
Convencionales | PUNTO ROCIO | TPR_CAL_MX_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura del punto de roció máxima mensual | Statistic/Computation | Max | 66 | TPR_CAL_MX_D | 1899-12-31 23:59
Convencionales | RAD SOLAR | RSAG_MEDIA_M | Wh/m2 | 1 | Si |  | Mensual | Promedio mensual de la radiación global acumulada diaria
Automáticas | RAD SOLAR | RSG_AUT_60 | Wh/m^2 |  | Si |  | Horario | [5 empty] | 2005-02-02 15:00
Automáticas | RAD SOLAR | RSGVAL_AUT_60 | Wh/m^2 |  | Si |  | Horario | [5 empty] | 2005-02-02 15:00:00
Convencionales | REC VIENTO | RCAM_MEDIA_D | Km | 1 | Si |  | Diario | Recorrido del viento medio diario | Statistic/Computation | Mean | 66
Convencionales | REC VIENTO | RCAM_TT_D | Km | 8 | Si |  | Diario | Recorrido del viento total diario | Calculation | Fórmula |  | RCAM_CON | Comienzo del registro
Convencionales | REC VIENTO | RCAM_TT_M | Km | 9 | Si |  | Mensual | Recorrido del viento total mensual | Statistic/Computation | Sum | 1 | RCAM_TT_D | 1899-12-31 23:59
Automáticas | TEMEPERATURA | TA10_MX_10_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Punto de las 10 AM del máximo | Statistic/Computation | Max | 66 | TA10_AUT_60 | 2005-01-28 05:00
Automáticas | TEMEPERATURA | TA10_MX_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura del Aire a 10 cm máxima mensual | Statistic/Computation | Max | 66 | TA10_AUT_60 | 2005-01-28 05:00
Automáticas | TEMEPERATURA | TAMX2_MN_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura máxima del Aire a 2 metros mïnima anual | Statistic/Computation | Min | 66 | TAMX2_AUT_60 | 2002-04-01 12:15
Automáticas | TEMEPERATURA | TAMX2_MN_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura máxima del Aire a 2 metros mínima diaria | Statistic/Computation | Min | 66 | TAMX2_AUT_60 | 2002-04-01 12:15
Automáticas | TEMP SUELO | TA2_MEDIA_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura del Aire a 2 metros media anual | Statistic/Computation | Mean | 66 | TA2_MEDIA_M | 2005-02-01
Automáticas | TEMP SUELO | TA2_MEDIA_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura del Aire a 2 metros media diaria | Statistic/Computation | Mean | 66 | TA2_AUT_60 | 2005-01-01 02:59
Automáticas | TEMP SUELO | TA2_MEDIA_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura del Aire a 2 metros media mensual | Statistic/Computation | Mean | 66 | TA2_MEDIA_D | 2005-02-02
Automáticas | TEMP SUELO | TA2_MN_07_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Punto de las 7 AM del mínimo horario | Statistic/Computation | Selected Value | Sin definir | TA2_AUT_60 | 2005-01-01 02:59
Automáticas | TEMP SUELO | TA2_MN_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura del Aire a 2 metros mínima anual | Statistic/Computation | Min | 66 | TA2_AUT_60 | 2005-01-01 02:59
Automáticas | TEMP SUELO | TA2_MN_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura del Aire a 2 metros mínima diaria | Calculation | Formula | Sin definir | TA2_AUT_60 | 2005-01-01 02:59
Automáticas | TEMP SUELO | TA2_MN_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura del Aire a 2 metros mínima mensual | Statistic/Computation | Min | 66 | TA2_AUT_60 | 2005-01-01 02:59
Automáticas | TEMP SUELO | TA2_MX_10_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Punto de las 10 AM del máximo horario | Statistic/Computation | Selected Value | Sin definir | TA2_AUT_60 | 2005-01-01 02:59
Automáticas | TEMP SUELO | TA2_MX_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura del Aire a 2 metros máxima anual | Statistic/Computation | Max | 66 | TA2_AUT_60 | 2005-01-01 02:59
Automáticas | TEMP SUELO | TA2_MX_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura del Aire a 2 metros máxima mensual | Statistic/Computation | Max | 66 | TA2_AUT_60 | 2005-01-01 02:59
Automáticas | TEMP SUELO | TAMN2_MEDIA_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura mínima del Aire a 2 metros media diaria | Statistic/Computation | Mean | 66 | TAMN2_AUT_60 | 2001-01-23 08:46
Automáticas | TEMP SUELO | TAMN2_MEDIA_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura mínima del Aire a 2 metros media mensual | Statistic/Computation | Mean | 66 | TAMN2_MEDIA_D | 2005-01-11
Automáticas | TEMP SUELO | TAMN2_MN_07_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Punto de las 7 AM del mínimo horario | Statistic/Computation | Selected Value | Sin definir | TAMN2_AUT_60 | 2001-01-23 08:46
Automáticas | TEMP SUELO | TAMN2_MN_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura mínima del Aire a 2 metros absoluta diaria | Calculation | Formula | Sin definir | TAMN2_AUT_60 | 2001-01-23 08:46
Automáticas | TEMP SUELO | TAMN2_MN_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura mínima del Aire a 2 metros absoluta mensual | Statistic/Computation | Min | 66 | TAMN2_AUT_60 | 2001-01-23 08:46
Automáticas | TEMP SUELO | TAMN2_MX_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura mínima del Aire a 2 metros máxima diaria | Statistic/Computation | Max | 66 | TAMN2_AUT_60 | 2001-01-23 08:46
Automáticas | TEMP SUELO | TAMN2_MX_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura mínima del Aire a 2 metros máxima mensual | Statistic/Computation | Max | 66 | TAMN2_AUT_60 | 2001-01-23 08:46
Automáticas | TEMP SUELO | TS10_MEDIA_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura del suelo a 10 cm media anual | Statistic/Computation | Mean | 66 | TS10_MEDIA_M | 2005-02-02
Automáticas | TEMP SUELO | TS10_MEDIA_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura del suelo a 10 cm media diaria | Statistic/Computation | Mean | 66 | TS10_AUT_60 | 2005-02-01 18:00:00
Automáticas | TEMP SUELO | TS10_MEDIA_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura del suelo a 10 cm media mensual | Statistic/Computation | Mean | 66 | TS10_MEDIA_D | 2005-02-02
Automáticas | TEMP SUELO | TS10_MN_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura del suelo a 10 cm mínima anual | Statistic/Computation | Min | 66 | TS10_AUT_60 | 2005-02-01 18:00:00
Automáticas | TEMP SUELO | TS10_MN_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura del suelo a 10 cm mínima diaria | Statistic/Computation | Min | 66 | TS10_AUT_60 | 2005-02-01 18:00:00
Automáticas | TEMP SUELO | TS10_MN_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura del suelo a 10 cm mínima mensual | Statistic/Computation | Min | 66 | TS10_AUT_60 | 2005-02-01 18:00:00
Automáticas | TEMP SUELO | TS10_MX_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura del suelo a 10 cm máxima anual | Statistic/Computation | Max | 66 | TS10_AUT_60 | 2005-02-01 18:00:00
Automáticas | TEMP SUELO | TS10_MX_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura del suelo a 10 cm máxima diaria | Statistic/Computation | Max | 66 | TS10_AUT_60 | 2005-02-01 18:00:00
Automáticas | TEMP SUELO | TS10_MX_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura del suelo a 10 cm máxima mensual | Statistic/Computation | Max | 66 | TS10_AUT_60 | 2005-02-01 18:00:00
Automáticas | TEMP SUELO | TS30_MEDIA_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura del suelo a 30 cm media anual | Statistic/Computation | Mean | 66 | TS30_MEDIA_M | 2005-02-02
Automáticas | TEMP SUELO | TS30_MEDIA_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura del suelo a 30 cm media diaria | Statistic/Computation | Mean | 66 | TS30_AUT_60 | 2005-02-01 18:00
Automáticas | TEMP SUELO | TS30_MEDIA_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura del suelo a 30 cm media mensual | Statistic/Computation | Mean | 66 | TS30_MEDIA_D | 2005-02-02
Automáticas | TEMP SUELO | TS30_MN_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura del suelo a 30 cm mínima anual | Statistic/Computation | Min | 66 | TS30_AUT_60 | 2005-02-01 18:00
Automáticas | TEMP SUELO | TS30_MN_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura del suelo a 30 cm mínima diaria | Statistic/Computation | Min | 66 | TS30_AUT_60 | 2005-02-01 18:00
Automáticas | TEMP SUELO | TS30_MN_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura del suelo a 30 cm mínima mensual | Statistic/Computation | Min | 66 | TS30_AUT_60 | 2005-02-01 18:00
Automáticas | TEMP SUELO | TS30_MX_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura del suelo a 30 cm máxima anual | Statistic/Computation | Max | 66 | TS30_AUT_60 | 2005-02-01 18:00
Automáticas | TEMP SUELO | TS30_MX_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura del suelo a 30 cm máxima diaria | Statistic/Computation | Max | 66 | TS30_AUT_60 | 2005-02-01 18:00
Automáticas | TEMP SUELO | TS30_MX_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura del suelo a 30 cm máxima mensual | Statistic/Computation | Max | 66 | TS30_AUT_60 | 2005-02-01 18:00
Automáticas | TEMP SUELO | TS50_MEDIA_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura del suelo a 50 cm media anual | Statistic/Computation | Mean | 66 | TS50_MEDIA_M | 2005-02-01
Automáticas | TEMP SUELO | TS50_MEDIA_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura del suelo a 50 cm media diaria | Statistic/Computation | Mean | 66 | TS50_AUT_60 | 2005-02-01 18:00:00
Automáticas | TEMP SUELO | TS50_MEDIA_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura del suelo a 50 cm media mensual | Statistic/Computation | Mean | 66 | TS50_MEDIA_D | 2005-02-02 00:00:00
Automáticas | TEMP SUELO | TS50_MN_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura del suelo a 50 cm mínima anual | Statistic/Computation | Min | 66 | TS50_AUT_60 | 2005-02-01 18:00:00
Automáticas | TEMP SUELO | TS50_MN_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura del suelo a 50 cm mínima diaria | Statistic/Computation | Min | 66 | TS50_AUT_60 | 2005-02-01 18:00:00
Automáticas | TEMP SUELO | TS50_MN_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura del suelo a 50 cm mínima mensual | Statistic/Computation | Min | 66 | TS50_AUT_60 | 2005-02-01 18:00:00
Automáticas | TEMP SUELO | TS50_MX_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura del suelo a 50 cm máxima anual | Statistic/Computation | Max | 66 | TS50_AUT_60 | 2005-02-01 18:00:00
Automáticas | TEMP SUELO | TS50_MX_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura del suelo a 50 cm máxima diaria | Statistic/Computation | Max | 66 | TS50_AUT_60 | 2005-02-01 18:00:00
Automáticas | TEMP SUELO | TS50_MX_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura del suelo a 50 cm máxima mensual | Statistic/Computation | Max | 66 | TS50_AUT_60 | 2005-02-01 18:00:00
Convencionales | TEMPERATURA | T_AMPLITUD | °C | 8 | Si |  | Diario | Amplitud entre la temperatura máxima y mínima | Calculation | Fórmula | Sin definir | TMX_CON y TMN_CON | Comienzo del registro
Convencionales | TEMPERATURA | T_AMPLITUD | °C | 8 | Si |  | Diario | Amplitud entre la temperatura máxima y mínima | Calculation | Formula | Sin definir | TMX_CON y TMN_CON | Comienzo del registro
Automáticas | TEMPERATURA | TA10_MEDIA_A | °C | 8 | Si |  | Anual | temperatura del Aire a 10 cm media anual | Statistic/Computation | Mean | 66 | TA10_MEDIA_M | 2005-02-01
Automáticas | TEMPERATURA | TA10_MEDIA_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura del aire a 10 cm media diaria | Statistic/Computation | Mean | 66 | TA10_AUT_60 | 2005-01-28 05:00
Automáticas | TEMPERATURA | TA10_MEDIA_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura el Aire a 10 cm media mensual | Statistic/Computation | Mean | 66 | TA10_MEDIA_D | 2005-02-02
Automáticas | TEMPERATURA | TA10_MN_07_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Punto de las 7 AM del mínimo horario | Statistic/Computation | Selected Value | Sin definir | TA10_AUT_60 | 2005-01-28 05:00
Automáticas | TEMPERATURA | TA10_MN_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura del aire a 10 cm mínima anual | Statistic/Computation | Min | 66 | TA10_AUT_60 | 2005-01-28 05:00
Automáticas | TEMPERATURA | TA10_MN_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura del Aire a 10 cm mínima diaria | Calculation | Formula | Sin definir | TA10_AUT_60 | 2005-01-28 05:00
Automáticas | TEMPERATURA | TA10_MN_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura del Aire a 10 cm mínima mensual | Statistic/Computation | Min | 66 | TA10_AUT_60 | 2005-01-28 05:00
Automáticas | TEMPERATURA | TA10_MX_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura del aire a 10 cm máxima anual | Statistic/Computation | Max | 66 | TA10_AUT_60 | 2005-01-28 05:00
Automáticas | TEMPERATURA | TA10_MX_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura del Aire a 10 cm máxima diaria | Calculation | Formula | Sin definir | TA10_AUT_60 | 2005-01-28 05:00
Automáticas | TEMPERATURA | TAMN10_MEDIA_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura mínima del aire a 10 cm media anual | Statistic/Computation | Mean | 66 | TAMN10_MEDIA_M | 2005-02-01
Automáticas | TEMPERATURA | TAMN10_MEDIA_D | °C | 8 | SI |  | Diario | Temperatura mínima del Aire a 10 cm media diaria | Statistic/Computation | Mean | 66 | TAMN10_AUT_60 | 2005-02-01 17:01
Automáticas | TEMPERATURA | TAMN10_MEDIA_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura mínima del Aire a 10 cm media mensual | Statistic/Computation | Mean | 66 | TAMN10_MEDIA_D | 2005-02-03
Automáticas | TEMPERATURA | TAMN10_MN_07_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Punto de las 7 AM del mínimo horario | Statistic/Computation | Selected Value | Sin definir | TAMN10_AUT_60 | 2005-02-01 17:01
Automáticas | TEMPERATURA | TAMN10_MN_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura mínima del aire a 10 cm absoluta anual | Statistic/Computation | Min | 66 | TAMN10_AUT_60 | 2001-10-03 09:47
Automáticas | TEMPERATURA | TAMN10_MN_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura mínima del Aire a 10 cm absoluta diaria | Calculation | Formula | Sin definir | TAMN10_AUT_60 | 2005-02-01 17:01
Automáticas | TEMPERATURA | TAMN10_MN_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura mínima del aire a 10 cm absoluta mensual | Statistic/Computation | Min | 66 | TAMN10_AUT_60 | 2005-02-01 17:01
Automáticas | TEMPERATURA | TAMN10_MX_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura mínima del aire a 10 cm máxima anual | Statistic/Computation | Max | 66 | TAMN10_AUT_60 | 2001-10-03 09:47
Automáticas | TEMPERATURA | TAMN10_MX_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura mínima del aire a 10 cm máxima diaria | Statistic/Computation | Max | 66 | TAMN10_AUT_60 | 2005-02-01 17:01
Automáticas | TEMPERATURA | TAMN10_MX_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura mínima del Aire a 10 cm máxima mensual | Statistic/Computation | Max | 66 | TAMN10_AUT_60 | 2005-02-01 17:01
Automáticas | TEMPERATURA | TAMN2_MEDIA_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura mínima del Aire a 2 metros media anual | Statistic/Computation | Mean | 66 | TAMN2_MEDIA_M | 2005-01-11
Automáticas | TEMPERATURA | TAMN2_MN_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura mínima del Aire a 2 metros absoluta anual | Statistic/Computation | Min | 66 | TAMN2_AUT_60 | 2001-01-23 08:46
Automáticas | TEMPERATURA | TAMN2_MX_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura mínima del Aire a 2 metros máxima anua | Statistic/Computation | Max | 66 | TAMN2_AUT_60 | 2001-01-23 08:46
Automáticas | TEMPERATURA | TAMX10_MEDIA_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Tempertura máxima del Aire a 10 cm media anual | Statistic/Computation | Mean | 66 | TAMX10_MEDIA_M | 2005-02-01
Automáticas | TEMPERATURA | TAMX10_MEDIA_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura máxima del Aire a 10 cm media diria | Statistic/Computation | Mean | 66 | TAMX10_AUT_60 | 2005-02-01 17:01:00
Automáticas | TEMPERATURA | TAMX10_MEDIA_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura máxima del Aire a 10 cm media mensual | Statistic/Computation | Mean | 66 | TAMX10_MEDIA_D | 2005-02-02
Automáticas | TEMPERATURA | TAMX10_MN_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura máxima del Aire a 10 cm mínima anual | Statistic/Computation | Min | 66 | TAMX10_AUT_60 | 2005-02-01 17:01:00
Automáticas | TEMPERATURA | TAMX10_MN_D | °C | 8 | SI |  | Diario | Temperatura máxima del Aire a 10 cm mínima diaria | Statistic/Computation | Min | 66 | TAMX10_AUT_60 | 2005-02-01 17:01:00
Automáticas | TEMPERATURA | TAMX10_MN_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura máxima del Aire a 10 cm mínima mensual | Statistic/Computation | Min | 66 | TAMX10_AUT_60 | 2005-02-01 17:01:00
Automáticas | TEMPERATURA | TAMX10_MX_10_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Punto a las 10 AM del máximo horario | Statistic/Computation | Selected Value | Sin definir | TAMX10_AUT_60 | 2005-02-01 17:01:00
Automáticas | TEMPERATURA | TAMX10_MX_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura máxima del Aire a 10 cm máxima absoluta anual | Statistic/Computation | Max | 66 | TAMX10_AUT_60 | 2005-02-01 17:01:00
Automáticas | TEMPERATURA | TAMX10_MX_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura máxima del Aire a 10 cm máxima absoluta diaria | Calculation | Formula | Sin definir | TAMX10_AUT_60 | 2005-02-01 17:01:00
Automáticas | TEMPERATURA | TAMX10_MX_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura máxima del Aire a 10 cm máxima absoluta mensual | Statistic/Computation | Max | 66 | TAMX10_AUT_60 | 2005-02-01 17:01:00
Automáticas | TEMPERATURA | TAMX2_MEDIA_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura máxima del Aire a 2 metros media anual | Statistic/Computation | Mean | 66 | TAMX2_MEDIA_M | 2005-02-01
Automáticas | TEMPERATURA | TAMX2_MEDIA_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura máxima del Aire a 2 metros media diaria | Statistic/Computation | Mean | 66 | TAMX2_AUT_60 | 2002-04-01 12:15:04
Automáticas | TEMPERATURA | TAMX2_MEDIA_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura maxima del Aire a 2 metros media mensual | Statistic/Computation | Mean | 66 | TAMX2_MEDIA_M | 2005-02-01
Automáticas | TEMPERATURA | TAMX2_MN_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura maxima del aire a 2 metros minima mensual | Statistic/Computation | Min | 66 | TAMX2_AUT_60 | 2002-04-01 12:15
Automáticas | TEMPERATURA | TAMX2_MX_10_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Punto de las 10 AM del máximo horario | Statistic/Computation | Selected Value | Sin definir | TAMX2_AUT_60 | 2002-04-01 12:15
Automáticas | TEMPERATURA | TAMX2_MX_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temeperatura máxima del Aire a 2 metros máxima absoluta anual | Statistic/Computation | Max | 66 | TAMX2_AUT_60 | 2002-04-01 12:15
Automáticas | TEMPERATURA | TAMX2_MX_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura máxima del Aire a 2 metros máxima absoluta diaria | Calculation | Formula | Sin definir | TAMX2_AUT_60 | 2002-04-01 12:15
Automáticas | TEMPERATURA | TAMX2_MX_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura maxima del Aire a 2 metros máxima absolut mensual | Statistic/Computation | Max | 66 | TAMX2_AUT_60 | 2002-04-01 12:15
Convencionales | TEMPERATURA | THSM_07_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura húmeda a las 7 am | Statistic/Computation | Selected Value | Sin definir | THSM_CON | 1899-12-31 06:59
Convencionales | TEMPERATURA | THSM_MEDIA_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura húmeda media anual | Statistic/Computation | Mean | 66 | THSM_MEDIA_M | 1899-12-31 23:59
Convencionales | TEMPERATURA | THSM_MEDIA_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura húmeda media diaria | Calculation | Fórmula | Sin definir | THSM_07_D y THSM_CON | Comienzo del registro
Convencionales | TEMPERATURA | THSM_MEDIA_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura húmeda media mensual | Statistic/Computation | Mean | 66 | THSM_MEDIA_D | 1899-12-31 23:59
Convencionales | TEMPERATURA | THSM_MN_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura húmeda mínima anual | Statistic/Computation | Min | 66 | THSM_MN_M | 1899-12-31 23:59
Convencionales | TEMPERATURA | THSM_MN_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura húmeda mínima diaria | Calculation | Fórmula | Sin definir | THSM_07_D y THSM_CON | Comienzo del registro
Convencionales | TEMPERATURA | THSM_MN_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura húmeda mínima mensual | Statistic/Computation | Min | 66 | THSM_MN_D | 1899-12-31 23:59
Convencionales | TEMPERATURA | THSM_MX_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura húmeda máxima anual | Statistic/Computation | Max | 66 | THSM_MX_M | 1899-12-31 23:59
Convencionales | TEMPERATURA | THSM_MX_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura húmeda máxima diaria | Calculation | Fórmula | Sin definir | THSM_07_D y THSM_CON | Comienzo del registro
Convencionales | TEMPERATURA | THSM_MX_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura húmeda máxima mensual | Statistic/Computation | Max | 66 | THSM_MX_D | 1899-12-31 23:59
Convencionales | TEMPERATURA | TMN_MEDIA_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura mínima media anual | Statistic/Computation | Mean | 66 | TMN_MEDIA_M | 1899-12-31 23:59
Convencionales | TEMPERATURA | TMN_MEDIA_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura mínima media mensual | Statistic/Computation | Mean | 66 | TMN_CON | 1899-12-31 23:59
Convencionales | TEMPERATURA | TMN_MN_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura mínima absoluta anual | Statistic/Computation | Min | 66 | TMN_CON | 1899-12-31 23:59
Convencionales | TEMPERATURA | TMN_MN_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura mínima absoluta mensual | Statistic/Computation | Min | 66 | TMN_CON | 1899-12-31 23:59
Convencionales | TEMPERATURA | TMN_MX_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura mínima máxima anual | Statistic/Computation | Max | 66 | TMN_CON | 1899-12-31 23:59
Convencionales | TEMPERATURA | TMN_MX_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura mínima máxima mensual | Statistic/Computation | Max | 66 | TMN_CON | 1899-12-31 23:59
Convencionales | TEMPERATURA | TMX_MEDIA_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura máxima media anual | Statistic/Computation | Mean | 66 | TMX_MEDIA_M | 1899-12-31 23:59
Convencionales | TEMPERATURA | TMX_MEDIA_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura máxima media mensual | Statistic/Computation | Mean | 66 | TMX_CON | 1899-12-31 23:59
Convencionales | TEMPERATURA | TMX_MN_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura máxima mínima anual | Statistic/Computation | Min | 66 | TMX_CON | 1899-12-31 23:59
Convencionales | TEMPERATURA | TMX_MN_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura máxima mínima mensual | Statistic/Computation | Min | 66 | TMX_CON | 1899-12-31 23:59
Convencionales | TEMPERATURA | TMX_MX_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura máxima absoluta anual | Statistic/Computation | Max | 66 | TMX_CON | 1899-12-31 23:59
Convencionales | TEMPERATURA | TMX_MX_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura máxima absoluta mensual | Statistic/Computation | Max | 66 | TMX_CON | 1899-12-31 23:59
Convencionales | TEMPERATURA | TSSM_07_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura seca a las 7 am | Statistic/Computation | Selected Value | Sin definir | TSSM_CON | 1899-12-31 06:59
Convencionales | TEMPERATURA | TSSM_MEDIA_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura seca media anual | Statistic/Computation | Mean | 66 | TSSM_MEDIA_M | 1899-12-31 23:59
Convencionales | TEMPERATURA | TSSM_MEDIA_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura seca media diaria | Calculation | Fórmula | Sin definir | TSSM_07_D y TSSM_CON | Comienzo del registro
Convencionales | TEMPERATURA | TSSM_MEDIA_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura seca media mensual | Statistic/Computation | Mean | 66 | TSSM_MEDIA_D | 1899-12-31 23:59
Convencionales | TEMPERATURA | TSSM_MN_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura seca mínima anual | Statistic/Computation | Min | 66 | TSSM_MN_M | 1899-12-31 23:59
Convencionales | TEMPERATURA | TSSM_MN_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura seca mínima diaria | Calculation | Fórmula | Sin definir | TSSM_07_D y TSSM_CON | Comienzo del registro
Convencionales | TEMPERATURA | TSSM_MN_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura seca mínima mensual | Statistic/Computation | Min | 66 | TSSM_MN_D | 1899-12-31 23:59
Convencionales | TEMPERATURA | TSSM_MX_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura seca máxima anual | Statistic/Computation | Max | 66 | .TSSM_MX_M | 1899-12-31 23:59
Convencionales | TEMPERATURA | TSSM_MX_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura seca máxima diaria | Calculation | Fórmula | Sin definir | TSSM_07_D y TSSM_CON | Comienzo del registro
Convencionales | TEMPERATURA | TSSM_MX_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura seca máxima mensual | Statistic/Computation | Max | 66 | TSSM_MX_D | 1899-12-31 23:59
Convencionales | TEMPERATURA | TSTG_MEDIA_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura seca media anual | Statistic/Computation | Mean | 66 | TSTG_MEDIA_M | 1899-12-31 23:59
Convencionales | TEMPERATURA | TSTG_MEDIA_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura seca media diaria | Statistic/Computation | Mean | 66 | TSTG_CON | 1899-12-31 23:59
Convencionales | TEMPERATURA | TSTG_MEDIA_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura seca media mensual | Statistic/Computation | Mean | 66 | TSTG_MEDIA_D | 1899-12-31 23:59
Convencionales | TEMPERATURA | TSTG_MN_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura seca mínima anual | Statistic/Computation | Min | 66 | TSTG_CON | 1899-12-31 23:59
Convencionales | TEMPERATURA | TSTG_MN_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura seca mínima diaria | Statistic/Computation | Min | 66 | TSTG_CON | 1899-12-31 23:59
Convencionales | TEMPERATURA | TSTG_MN_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura seca mínima mensual | Statistic/Computation | Min | 66 | TSTG_CON | 1899-12-31 23:59
Convencionales | TEMPERATURA | TSTG_MX_A | °C | 8 | Si |  | Anual | Temperatura seca máxima anual | Statistic/Computation | Max | 66 | TSTG_CON | 1899-12-31 23:59
Convencionales | TEMPERATURA | TSTG_MX_D | °C | 8 | Si |  | Diario | Temperatura seca máxima diaria | Statistic/Computation | Max | 66 | TSTG_CON | 1899-12-31 23:59
Convencionales | TEMPERATURA | TSTG_MX_M | °C | 8 | Si |  | Mensual | Temperatura seca máxima mensual | Statistic/Computation | Max | 66 | TSTG_CON | 1899-12-31 23:59
Convencionales | TENSION VAPOR | TV_CAL | hPa | 8 | Si |  | 3 por día | Tensión de vapor calculada horaria | Calculation | Formula | Sin definir | TSSM_CON Y THSM_CON | Comienzo del registro
Convencionales | TENSION VAPOR | TV_CAL_07_D | hPa | 8 | Si |  | Diario | Tensión de vapor punto de la 7 AM | Statistic/Computation | Selected Value | 66 | TV_CAL | 1899-12-31 06:59
Convencionales | TENSION VAPOR | TV_CAL_MEDIA_A | hPa | 8 | Si |  | Anual | Tensión de vapor calculada media anual | Statistic/Computation | Mean | 66 | TV_CAL_MEDIA_M | 1899-12-31 23:59
Convencionales | TENSION VAPOR | TV_CAL_MEDIA_D | hPa | 8 | Si |  | Diario | Tensión de vapor calculada media diaria | Calculation | Formula | Sin definir | TV_CAL_07_D y TV_CAL | Comienzo del registro
Convencionales | TENSION VAPOR | TV_CAL_MEDIA_M | hPa | 8 | Si |  | Diario | Tensión de vapor calculada media mensual | Statistic/Computation | Mean | 66 | TV_CAL_MEDIA_D | 2017-12-15
Convencionales | TENSION VAPOR | TV_CAL_MN_A | hPa | 8 | Si |  | Anual | Tensión de vapor calculada mínima anual | Statistic/Computation | Min | 66 | TV_CAL_MN_M | 1899-12-31 23:59
Convencionales | TENSION VAPOR | TV_CAL_MN_D | hPa | 8 | Si |  | Diario | Tensión de vapor calculada mínima diaria | Calculation | Formula | Sin definir | TV_CAL_07_D y TV_CAL | Comienzo del registro
Convencionales | TENSION VAPOR | TV_CAL_MN_M | hPa | 8 | Si |  | Mensual | Tensión de vapor calculada mínima mensual | Statistic/Computation | Min | 66 | TV_CAL_MN_D | 1899-12-31 23:59
Convencionales | TENSION VAPOR | TV_CAL_MX_A | hPa | 8 | Si |  | Anual | Tensión de vapor calculada máxima anual | Statistic/Computation | Max | 66 | .TV_CAL_MX_M | 1899-12-31 23:59
Convencionales | TENSION VAPOR | TV_CAL_MX_D | hPa | 8 | Si |  | Diario | Tensión de vapor calculada máxima diaria | Calculation | Formula | Sin definir | TV_CAL_07_D y TV_CAL | Comienzo del registro
Convencionales | TENSION VAPOR | TV_CAL_MX_M | hPa | 8 | Si |  | Mensual | Tensión de vapor calculada máxima mensual | Statistic/Computation | Max | 66 | TV_CAL_MX_D | 1899-12-31 23:59
Automáticas | VEL VIENTO | VV_10_MEDIA_A | m/s | 8 | Si |  | Anual | Velocidad del viento media anual | Statistic/Computation | Mean | 66 | VV_10_MEDIA_M | 2005-02-01
Automáticas | VEL VIENTO | VV_10_MEDIA_D | m/s | 8 | Si |  | Diario | Velocidad del viento media diaria | Statistic/Computation | Mean | 66 | VV_10_MEDIA_H | 2005-02-01 18:00
Automáticas | VEL VIENTO | VV_10_MEDIA_H | m/s | 8 | Si |  | Horario | Velocidad del viento media horaria | Statistic/Computation | Mean | 66 | VV_AUT_10 | 2005-02-01 18:00
Automáticas | VEL VIENTO | VV_10_MEDIA_M | m/s | 8 | Si |  | Mensual | Velocidad del viento media mensual | Statistic/Computation | Mean | 66 | VV_10_MEDIA_D | 2005-02-02 00:00:00
Automáticas | VEL VIENTO | VV_10_PERSISTENCIA_A | m/s | 8 | Si |  | Anual | Persistencia anual | Calculation | Formula | Sin definir | VV_AUT_10 | 2005-01-01 18:00:00
Automáticas | VEL VIENTO | VV_10_PERSISTENCIA_D | m/s | 8 | Si |  | Diario | Persistencia diaria | Calculation | Formula | Sin definir | VV_AUT_10 | 2005-02-01 18:00
Automáticas | VEL VIENTO | VV_10_PERSISTENCIA_M | m/s | 8 | Si |  | Mensual | Persistencia mensual | Calculation | Formula | Sin definir | VV_AUT_10 | 2005-02-01 18:00:00
Automáticas | VEL VIENTO | VV_10_VECT_MEDIA_A | m/s | 8 | Si |  | Anual | Velocidad del viento vectorial media anual | Statistic/Computation | Mean | 66 | VV_10_VECT_MEDIA_M | 2005-02-01 00:00:00
Automáticas | VEL VIENTO | VV_10_VECT_MEDIA_D | m/s | 8 | Si |  | Diario | Persistencia diaria | Calculation | Formula | Sin definir | VV_AUT_10 | 2005-02-01 18:00
Automáticas | VEL VIENTO | VV_10_VECT_MEDIA_M | m/s | 8 | Si |  | Mensual | Velocidad el viento vectorial media mensual | Statistic/Computation | Mean | 66 | VV_10_VECT_MEDIA_D | 2005-02-02
Convencionales | VEL VIENTO | VVAG_MEDIA_A | m/s | 8 | Si |  | Anual | Velocidad del viento media anual | Statistic/Computation | Mean | 66 | VVAG_MEDIA_M | 1899-12-31 23:59
Convencionales | VEL VIENTO | VVAG_MEDIA_D | m/s | 8 | Si |  | Diario | Velocidad del viento media diaria | Statistic/Computation | Mean | 66 | VVAG_CON | 1899-12-31 23:59
Convencionales | VEL VIENTO | VVAG_MEDIA_M | m/s | 8 | Si |  | Mensual | Velocidad del viento media mensual | Statistic/Computation | Mean | 66 | VVAG_MEDIA_D | 1899-12-31 23:59
Convencionales | VEL VIENTO | VVAG_PERSISTENCIA_A | m/s | 8 | Si |  | Anual | Persistencia anual | Calculation | Formula | Sin definir | VVAG_VECT_MEDIA_A y VVAG_MEDIA_A | Comienzo del registro
Convencionales | VEL VIENTO | VVAG_PERSISTENCIA_D | m/s | 8 | Si |  | Diario | Persistencia diaria | Calculation | Formula | Sin definir | VVAG_VECT_MEDIA_D y VVAG_MEDIA_D | Comienzo del registro
Convencionales | VEL VIENTO | VVAG_PERSISTENCIA_M | m/s | 8 | Si |  | Mensual | Persistencia mensual | Calculation | Formula | Sin definir | VVAG_VECT_MEDIA_M y VVAG_MEDIA_M | Comienzo del registro
Convencionales | VEL VIENTO | VVAG_VECT_MEDIA_A | m/s | 8 | Si |  | Anual | Velocidad del viento vectorial media anual | Statistic/Computation | Mean | 66 | VVAG_VECT_MEDIA_M | 1899-12-31 23:59
Convencionales | VEL VIENTO | VVAG_VECT_MEDIA_D | m/s | 8 | Si |  | sin definir | Velocidad del viento vectorial media diaria | Calculation | Fórmula | Sin definir | V_ZONAL_D y V_MERIDIONAL_D | Comienzo del registro
Convencionales | VEL VIENTO | VVAG_VECT_MEDIA_M | m/s | 8 | Si |  | Mensual | Velocidad del viento vectorial media mensual | Statistic/Computation | Mean | 66 | VVAG_VECT_MEDIA_D | 1899-12-31 23:59
Automáticas | VEL VIENTO | VVMX_MX_A | m/s | 8 | Si |  | Anual | Velocidad del viento máxima anual | Statistic/Computation | Max | Sin definir | VVMX_MX_M
Automáticas | VEL VIENTO | VVMX_MX_D | m/s | 8 | Si |  | Diaria | Velocidad del viento máxima diaria | Statistic/Computation | Max | Sin definir | VVMX_AUT_60 | 2001-01-29 11:00
Automáticas | VEL VIENTO | VVMX_MX_M | m/s | 8 | Si |  | Mensual | Velocidad del viento máxima mensual | Statistic/Computation | Max | Sin definir | VVMX_MX_D | 2001-01-29 11:00

## Derivadas-H
| Parámetro | ETIQUETAS SERIES DIARIAS DERIVADAS
Tipo Red | Parámetro | Etiqueta | Unidad | Inter | Publicar | PORTAL DESCARGA DATOS | Periodo | Descripción | ProcessType | statistic / Computation | % Cubrimiento | Serie origen | Datos desde / hasta
Convencional | NIVEL | NIVEL_H | cm | 1 | SI |  | horaria | Nivel horario validado | Pass Through |  |  |  | Desde 1/Ene/2018
Convencional | NIVEL | NV_MEDIA_D | cm | 8 | SI |  | Diaria | Nivel medio diario | Statistic/Computation | Mean | 8 | NIVEL_H | Desde 1/Ene/2016
Convencional | NIVEL | NV_MX_D | cm | 8 | SI |  | Diaria | Nivel máximo diario | Statistic/Computation | Max | 8 | NIVEL_H | desde inicio de registro sin histórica
Convencional | NIVEL | NV_MN_D | cm | 8 | SI |  | Diaria | Nivel mínimo diario | Statistic/Computation | Min | 8 | NIVEL_H | desde inicio de registro sin histórica
Convencional | NIVEL | NV_MEDIA_M | cm | 8 | SI |  | Mensual | Nivel medio mensual | Statistic/Computation | Mean | 51 | NV_MEDIA_D | Desde 1/Ene/2016
Convencional | NIVEL | NV_MX_M | cm | 8 | SI |  | Mensual | Nivel máximo mensual | Statistic/Computation | Max | 51 | NV_MX_D | Desde 1/Ene/2016
Convencional | NIVEL | NV_MN_M | cm | 8 | SI |  | Mensual | Nivel mínimo mensual | Statistic/Computation | Min | 51 | NV_MN_D | Desde 1/Ene/2016
Convencional | NIVEL | NV_MEDIA_A | cm | 8 | SI |  | Anual | Nivel medio anual | Statistic/Computation | Mean | 100 | NV_MEDIA_M | Desde 31/Dic/ 1899
Convencional | NIVEL | NV_MX_A | cm | 8 | SI |  | Anual | Nivel máximo anual | Statistic/Computation | Max | 100 | NV_MX_M | Desde 31/Dic/ 1899
Convencional | NIVEL | NV_MN_A | cm | 8 | SI |  | Anual | Nivel mínimo anual | Statistic/Computation | Min | 100 | NV_MN_M | Desde 31/Dic/ 1899
Automaicas | NIVEL | NVMMX_AUT_60 | mt |  |  |  | horaria | Nivel del Mar Máximo | Statistic/Computation | Max |  | NVM_AUT_60
Automaicas | NIVEL | NVMMN_AUT_60 | mt |  |  |  | horaria | Nivel del Mar Minimo | Statistic/Computation | Min |  | NVM_AUT_60
Convencional | Nivel-Caudal | CURVA_NQ | [5 empty] | Curva Nivel Vs Caudal | Curva Nivel Vs Caudal
Convencional | CAUDAL | CAUDAL_H | m3/s | 1 | SI |  | horaria | Caudal horario | Caudal horario | Rating Model Derive |  |  | Desde inicio del registro
Convencional | CAUDAL | Q_MEDIA_D | m3/s | 8 | SI |  | Diaria | Caudal medio diario | Statistic/Computation | Mean | 8 | CAUDAL_H | Desde 1/Ene/2016
Convencional | CAUDAL | Q_MX_D | m3/s | 8 | SI |  | Diaria | Caudal máximo diario | Statistic/Computation | Max | 8 | CAUDAL_H | Desde 31/Dic/ 1899
Convencional | CAUDAL | Q_MN_D | m3/s | 8 | SI |  | Diaria | Caudal mínimo diario | Statistic/Computation | Min | 8 | CAUDAL_H | Desde 31/Dic/ 1899
Convencional | CAUDAL | Q_MEDIA_M | m3/s | 8 | SI |  | Mensual | Caudal medio mensual | Statistic/Computation | Mean | 51 | Q_MEDIA_D | Desde 1/Ene/2016
Convencional | CAUDAL | Q_MX_M | m3/s | 8 | SI |  | Mensual | Caudal máximo mensual | Statistic/Computation | Max | 51 | Q_MX_D | Desde 1/Ene/2016
Convencional | CAUDAL | Q_MN_M | m3/s | 8 | SI |  | Mensual | Caudal mínimo mensual | Statistic/Computation | Min | 51 | Q_MN_D | Desde 1/Ene/2016
Convencional | CAUDAL | Q_MEDIA_A | m3/s | 8 | SI |  | Anual | Caudal medio anual | Statistic/Computation | Mean |  | Q_MEDIA_M | Desde 31/Dic/ 1899
Convencional | CAUDAL | Q_MX_A | m3/s | 8 | SI |  | Anual | Caudal máximo anual | Statistic/Computation | Max |  | Q_MX_M | Desde 31/Dic/ 1899
Convencional | CAUDAL | Q_MN_A | m3/s | 8 | SI |  | Anual | Caudal mínimo anual | Statistic/Computation | Min |  | Q_MN_M | Desde 31/Dic/ 1899
Convencional | CAUDAL | Caudal - Q | l/s | 1 |  |  | horaria | Ecuación de la Canaleta Parshall | Calculation | Fomula | NA | NIVEL_H | Desde 31/Dic/ 1899
Convencional | CS | CS1/2 | mg/l | 1 | NO |  | Diaria | Concentración superficial de sedimentos a 1/2 | Calculation | Fórmula | NA | PB1/2_CON - TARA1/2_CON - VOL1/2_CON
Convencional | CS | CS1/4 | mg/l | 1 | NO |  | Diaria | Concentración superficial de sedimentos a 1/4 | Calculation | Fórmula | NA | PB1/4_CON - TARA1/4_CON - VOL1/4_CON
Convencional | CS | CS3/4 | mg/l | 1 | NO |  | Diaria | Concentración superficial de sedimentos a 3/4 | Calculation | Fórmula | NA | PB3/4_CON - TARA3/4_CON - VOL3/4_CON
Convencional | CS | CS_PROMEDIO_D | mg/l | 1 | NO |  | Diaria | Concentración superficial promedio diaria de sedimentos | Calculation | Fórmula | NA
Convencional | Concentración (CS y CM) | EQ_CS_CM | mg/l |  | Si |  |  | Curva de concentración de sedimentos | NA | NA | NA | NA
Convencional | CM | CM_D | mg/l | 1 | Si |  | Diaria | Concentración media diaria / depende de CS_PROMEDIO_D y EQ_CS-CM (raiting model) | Raiting Model derived | NA | NA | CS_PROMEDIO_D
Convencional | CM | CM_KG/M3_D | Kg/m3 | 1 | Si |  | Diaria | Concentración media diaria en Kg/m3 | Calculation | Fórmula |  | CM_D | Desde 1/Ene/2016
Convencional | CM | CM_M | Kg/m3 | 8 | SI |  | Mensual | Concentración media mensual en Kg/m3 | Statistic/Computation | Mean | 51 | CM_KG/M3_D | Desde 1/Ene/2016
Convencional | CM | CM_MX_M | Kg/m3 | 8 | SI |  | Mensual | Concentración media máxima mensual en Kg/m3 | Statistic/Computation | Max | 51 | CM_KG/M3_D | Desde 1/Ene/2016
Convencional | CM | CM_MN_M | Kg/m3 | 8 | SI |  | Mensual | Concentración media mínima mensual en Kg/m3 | Statistic/Computation | Min | 51 | CM_KG/M3_D | Desde 1/Ene/2016
Convencional | CM | CM_A | Kg/m3 | 8 | SI |  | Anual | Concentración media anual en Kg/m3 | Statistic/Computation | Mean | 100 | CM_M | Desde inicio del registro
Convencional | CM | CM_MX_A | Kg/m3 | 8 | SI |  | Anual | Concentración media máxima anual en Kg/m3 | Statistic/Computation | Max | 100 | CM_MX_M | Desde inicio del registro
Convencional | CM | CM_MN_A | Kg/m3 | 8 | SI |  | Anual | Concentración media mínima anual en Kg/m3 | Statistic/Computation | Min | 100 | CM_MN_M | Desde inicio del registro
Convencional | Caudal-QS | EQ_QS-QL | NA |  | Si | SI |  | Curva de transporte
Convencional | TM | TR_KT/D_QS_D | Ktn/dia | 8 | SI | SI | Diaria | Transporte medio diario se obtiene en Ktn/dia | Calculation | Fórmula | NA | TR_KG/S_QS_D | Desde 1/Ene/2016
Convencional | QS | TR_KG/S_QS_D | Kg/seg | 8 | si | NO | Diaria | Transporte medio diario se obtiene en Kg/seg | Rating Model Derive | se obtiene con la curva EQ_QS-QL | NA | EQ_QS-QL y Q_MEDIA_D | Desde inicio del registro
Convencional | TM | TR_QS_M | Ktn/dia | 8 | SI | SI | Mensual | Transporte medio mensual | Statistic/Computation | Mean | 51 | TR_KT/D_QS_D | Desde 1/Ene/2016
Convencional | TM | TR_QS_MX_M | Ktn/dia | 8 | SI | SI | Mensual | Transporte máximo mensual | Statistic/Computation | Max | 51 | TR_KT/D_QS_D | Desde 1/Ene/2016
Convencional | TM | TR_QS_TT_M | Ktn/dia | 8 | SI | SI | Mensual | Transporte total mensual | Statistic/Computation | Sum | 51 | TR_KT/D_QS_D | Desde 1/Ene/2016
Convencional | TM | TR_QS_A | Ktn/dia | 8 | SI | SI | Anual | Transporte medio anual | Statistic/Computation | Mean | 100 | TR_QS_M | Desde inicio del registro
Convencional | TM | TR_QS_MX_A | Ktn/dia | 8 | SI | SI | Anual | Transporte maximo anual | Statistic/Computation | Max | 100 | TR_QS_MX_M | Desde inicio del registro
Convencional | TM | TR_QS_TT_A | Ktn/dia | 8 | SI | SI | Anual | Transporte total anual | Statistic/Computation | Min | 100 | TR_QS_TT_M | Desde inicio del registro
Convencional | Peso Muestra | PSNT1/2 | g | 1 | Si |  | Diario | Peso neto muestra de sedimento a 1/2 | Calculation | Fórmula |  |  | Desde inicio de registro
Convencional | Peso Muestra | PSNT1/4 | g | 1 | Si |  | Diario | Peso neto muestra de sedimento a 1/4 | Calculation | Fórmula |  |  | Desde inicio de registro
Convencional | Peso Muestra | PSNT3/4 | g | 1 | Si |  | Diario | Peso neto muestra de sedimento a 3/4 | Calculation | Fórmula |  |  | Desde inicio de registro
Convencional | Porcentaje | CS1/2_PORVAR | % | 1 | Si |  | Diario | Porcentaje de variación de concentración superficial a 1/2 con respecto a la concentración superficial media diaria | Calculation | Fórmula |  | CS.CS1/2 y CS_PROMEDIO_D | Desde inicio de registro
Convencional | Porcentaje | CS1/4_PORVAR | % | 1 | Si |  | Diario | Porcentaje de variación de concentración superficial a 1/4 con respecto a la concentración superficial media diaria | Calculation | Fórmula |  | CS.CS1/4 y CS_PROMEDIO_D | Desde inicio de registro
Convencional | Porcentaje | CS3/4_PORVAR | % | 1 | Si |  | Diario | Porcentaje de variación de concentración superficial a 3/4 con respecto a la concentración superficial media diaria | Calculation | Fórmula |  | CS.CS3/4 y CS_PROMEDIO_D | Desde inicio de registro
Note on D41: ====== ID#AAAAHqa46ek Autor (2021-01-25 13:31:27) Ktn/dia